河源市人民医院人防设备维修保养清单

工程名称：河源市人民医院附建式人防地下室人防设备维修整改清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 审核单价（元） | 小计（元） | 施工内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM4025(6) | 樘 | 7 | 852.00 | 5964.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 2 | 钢筋混凝土防护密闭门 | HFM1520(5) | 樘 | 2 | 285.00 | 570.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 3 | 钢筋混凝土固定门槛密闭门 | HM1520 | 樘 | 4 | 285.00 | 1140.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 4 | 钢筋混凝土活门槛密闭门 | HHM1520 | 樘 | 1 | 285.00 | 285.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 5 | 钢筋混凝土固定门槛防护密闭门 | HFM2020（6） | 樘 | 1 | 285.00 | 285.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 6 | 钢筋混凝土固定门槛密闭门 | HM2020 | 樘 | 1 | 285.00 | 285.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 7 | 钢筋混凝土固定门槛防护密闭门 | HFM1220(5) | 樘 | 2 | 285.00 | 570.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 8 | 钢筋混凝土固定门槛防护密闭门 | HFM1220(6) | 樘 | 2 | 285.00 | 570.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 9 | 钢筋混凝土固定门槛密闭门 | HM1220 | 樘 | 3 | 285.00 | 855.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 10 | 钢筋混凝土固定门槛密闭门 | HM1020 | 樘 | 5 | 285.00 | 1425.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 11 | 钢筋混凝土固定门槛防护密闭门 | HFM0716(5) | 樘 | 2 | 285.00 | 570.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 12 | 钢筋混凝土固定门槛密闭门 | HM0716 | 樘 | 4 | 285.00 | 1140.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 13 | 钢筋混凝土固定门槛防护密闭门 | HFM0820(5) | 樘 | 3 | 285.00 | 855.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 14 | 钢筋混凝土固定门槛防护密闭门 | HFM0820（6) | 樘 | 4 | 285.00 | 1140.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 15 | 钢筋混凝土固定门槛密闭门 | HM0820 | 樘 | 4 | 285.00 | 1140.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 16 | 胶管活门 | KJH600(4B) | 樘 | 2 | 285.00 | 570.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 17 | 胶管活门 | KJH500(4B) | 樘 | 2 | 285.00 | 570.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 18 | 悬板式防爆波活门 | HK600(5) | 樘 | 4 | 285.00 | 1140.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 19 | 悬板式防爆波活门 | HK1000(5) | 樘 | 4 | 400.00 | 1600.00 | 除锈，打油，补漆，调试 |
| 20 | 大门密封胶条更换 | 34*44*26 | 米 | 105 | 10.00 | 1102.50 | 含材料及安装费用 |
| 21 | 水泥门密封胶条更换 | 31*34*26 | 米 | 370 | 9.00 | 3330.00 | 含材料及安装费用 |
| 22 | 水泥门轴铰棉毡垫片更换 |  | 片 | 200 | 0.80 | 160.00 | 含材料及安装费用 |
| 23 | 超压排气活门更换 | PS-250 | 个 | 2 | 750.00 | 1500.00 | 含材料及安装费用 |
| 24 | 手动电动密闭阀 | DN300 | 个 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 含材料及安装费用 |
| 25 | 除尘器压差测量管球阀 |  | 个 | 4 | 100.00 | 400.00 | 含材料及安装费用 |
| 26 | 防化值班室空气测压装置 |  | 个 | 3 | 380.00 | 1140.00 | 含材料及安装费用 |
| 27 | 过滤吸收器压差测量管球阀 |  | 个 | 10 | 100.00 | 1000.00 | 含材料及安装费用 |
| 28 | 人防电气设备调试检查费 |  | 项 | 1 | 5200.00 | 5200.00 | 不含调试检查发现损坏设备材料费 |
| 29 | 人防地下室指引牌 | 0.7米*0.3米 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | 3M反光膜+1.2mm不锈钢 |
| 30 | 出入口标识牌 | 1.5米*0.5米 | 个 | 1 | 230.00 | 230.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 31 | 出入口标识牌 | 0.45米*0.8米 | 个 | 2 | 240.00 | 480.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 32 | 人员掩蔽区 | 0.3米*0.9米 | 个 | 4 | 195.00 | 780.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 33 | 主要出入口 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 30.00 | 60.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 34 | 次要出入口 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 40.00 | 80.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 35 | 防毒通道 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 40.00 | 80.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 36 | 密闭通道 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 40.00 | 80.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 37 | 简易洗消间 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 40.00 | 80.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 38 | 扩散室 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 40.00 | 80.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 39 | 除尘室 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 40.00 | 80.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 40 | 滤毒室 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 40.00 | 80.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 41 | 连通口 | 0.11米*0.31米 | 个 | 1 | 30.00 | 30.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 42 | 战时风机房 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 30.00 | 60.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 43 | 战时防化值班室 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 30.00 | 60.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 44 | 战时水泵房 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 30.00 | 60.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 45 | 战时配电间 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 30.00 | 60.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 46 | 超压排气活门 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 30.00 | 60.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 47 | 防爆门铃按钮 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 30.00 | 60.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 48 | 战时进风机 | 0.11米*0.31米 | 个 | 2 | 30.00 | 60.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 49 | 防护单元牌 | 0.5米*0.7米 | 个 | 2 | 200.00 | 400.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 50 | 提示标识牌 | 0.7米*0.3米 | 个 | 2 | 400.00 | 800.00 | 3M反光膜+1.2mm不锈钢 |
| 51 | 人防知识宣传栏钢架 | 3.5米*2.4米 | 个 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 户外写真PVC+1.2mm不锈钢，露出地面2.4米。 |
| 52 | 人防知识宣传栏 | 1.1米*0.9米 | 个 | 1 | 130.00 | 130.00 | 户外写真PVC |
| 53 | 本大楼人防地下室在负一层 | 0.2米*0.31米 | 个 | 2 | 50.00 | 100.00 | 户外写真PVC+1.5mm铝板 |
| 54 | 人民防空工程须知 | 1.1米*0.9米 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 户外写真PVC |
| 55 | 人民防空工程概况 | 1.1米*0.9米 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 户外写真PVC |
| 56 | 人民防空办公室 | 0.25米*1.2 | 个 | 10 | 15.00 | 150.00 | 镂空喷漆 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 42506.50 |  |